## ГАРАНТИИ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

  - Гарантийный срок, включая срок хранения, составляет 5 лет со дня продажи светильника, при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации.

  - Производитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию изделия, улучшающие потребительские свойства.

  - Гарантийный ремонт, в том числе гарантийная замена компонентов светильника не продлевает гарантийный срок.

## ПРЕДПРИЯТИЕ - ПРОИЗВОДИТЕЛЬ.

ООО НПО “АЭК” г. Владимир, ул. Студенческая, 12А, Тел.: (800) 511-36-12, info@extrl.ru,  www.extrl.ru

## ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

  - Гарантийный талон заполняет производитель.

Дата выпуска “_____ “  ___________________   20___ г.

Штамп ОТК			Представитель ОТК ____________

|  | Телефон бесплатной горячей линии 8 (800) 511-36-12 |
| --- | --- |

СВЕТИЛЬНИК СВЕТОДИОДНЫЙ АРХИТЕКТУРНЫЙ

WallRay 3 накладной без насечек 3000К К17

Арт.: WR3301712

Технический паспорт

Сделано в России

2026 г.

www.extrl.ru

## НАЗНАЧЕНИЕ И ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ

  - Светильники предназначены для архитектурно-художественной подсветки зданий, сооружений, мостов и иных строений.

  - Светильники соответствуют ТУ 3461-003-63463184-2010.

## ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Таблица 1

| Мощность, Вт | 3 |
| --- | --- |
| Световой поток светильника, Лм | 253 |
| Цветовая температура, K / Цвет свечения | 3000 |
| Индекс цветопередачи CRI, Ra | 80 |
| Количество светодиодов, шт | 3 |
| Кривая силы света | К17 |
| Исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150 | УХЛ1 |
| Степень защиты от воздействия окруж. среды | IP67 |
| Габаритные размеры, мм (без крепления), мм | D58.5х85 |
| Масса, кг (не более) | 0.56 |
| Температура эксплуатации, С | от -40 до +60°С |
| Напряжение, В | 174-265VAC |
| Класс защиты от поражения электрическим током | I |
| Рассеиватель | Закаленное стекло |
| Срок службы светодиодов, ч | 100 000 |
| Крепление | Накладное |
| Гарантия, мес | 60 |
| Управление | Нет |

## КОМПЛЕКТНОСТЬ

  - В комплект поставки входит:

| Светильник в сборе* | 1шт. |
| --- | --- |
| Технический паспорт | 1шт. |
| Упаковка | 1шт. |
| * Крепление приобретается отдельно в зависимости от способа монтажа |  |

## ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

  - Светильники соответствуют ГОСТ Р IEC 60598-1-2017 и ГОСТ IEC 62722-2-1-2017.

  - Монтаж, техническое обслуживание и устранение неисправностей необходимо проводить при отключённой электрической сети.

  - Запрещается включать светильник в электрическую цепь с параметрами, отличающимися от указанных в разделе 2 настоящего технического паспорта.

## УСТАНОВКА, ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

  - Распаковать светильник и убедиться в его целостности.

  - Проверить комплектность светильника (п.3.1).

  - Произвести коммутацию жил питающего кабеля и кабеля светильника при помощи клеммной колодки в соответствии с указанной схемой:

  - Эксплуатация светильника производится в соответствии с “Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей”.

  - Место подключения светильника к линии питания осуществлять

  - Подключение кабеля питания требуется осуществлять с помощью влагозащищенных распаячных коробок со степенью защиты не ниже IP65.

## ХРАНЕНИЕ, ТРАНСПОРТИРОВКА И УТИЛИЗАЦИЯ

  - Условия хранения светильников Л1 по ГОСТ 15150-69 (отапливаемые хранилища). Светильники должны храниться в заводской упаковке.

  - Светильники в заводской упаковке транспортируются всеми видами транспорта, в том числе воздушным транспортом в отапливаемых герметизированных отсеках, в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на используемом виде транспорта.

  - В светильниках не применяются изделия и материалы, опасные для окружающей среды. Светильник не требует специальных мер по утилизации.